Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Территориальный отдел  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск

(Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск)

Комсомольская ул., д. 30, пгт Забайкальск, 674630, телефон/факс: (302-51) 2-13-74 e-mail: zabrosnad@mail.ru,  ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП  7536059217/753601001

| 25.01.2017 г. № 04 ТО/16 - 94 | Главе администрации Муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Колову Г.Н. Главам администраций сельских поселений: - "Маргуцекское" Варданян К.Г. - "Целиннинское" Парыгиной Л.Н. - "Ковылинское" Ушубаеву С.В. - "Капцегайтуйское" Волгину В. А. - "Соктуй-Милозанское" Кузнецову А. Г. Руководителям хозяйственно-питьевого водоснабжения: Директору ООО «Теплосервис» Вахрушевой Е. М. Директору ООО «Теплосбыт» Ермолаеву А.В. |
| --- | --- |

Уведомление о не соответствии качества питьевой воды  в 2016 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю  в поселке городского типа Забайкальск в целях  реализации  п. 5 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» направляет  информацию о  результатах контроля качества питьевой воды  за  2016 г по Краснокаменскому району.

| Наименование водного объекта | Число исследованных проб по санитарно-химическим показателям в т. водозабора |
| --- | --- |
|  | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арт. скважина № 4125 ст. Урулюнгуй | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 4022 ст. Маргуцек | 5 | 3(железо) | 60 |
| СГМ | 4 | 3(железо) | 75 |
| ППК | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 61132 п. Ковыли | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 85 с. Богдановка | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 9 с. Кайластуй | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 58 с. Среднеаргунск | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 5152 п. Целинный | 5 | 4(железо) | 80 |
| СГМ | 4 | 4(железо) | 100 |
| ППК | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 7466 п. Целинный | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 2903 с. Соктуй Милозан | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 7138 п. Ковыли | 4 | 3(железо) | 75 |
| СГМ | 4 | 3(железо) | 75 |
| ППК | 0 | 0 | 0 |
| № 4695 п. Юбилейный | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 1702 с. Капцегайтуй | 5 | 4(железо) | 80 |
| СГМ | 4 | 4(железо) | 100 |
| ППК | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 8329 с. Брусиловка | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 833 с. Соктуй | 5 | 2(железо) | 40 |
| СГМ | 4 | 2(железо) | 50 |
| ППК | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 72133 с. Куйтун | 1 | 0 | 0 |

Нормирование содержание железа при СГМ (по 0,3 мг/дм3), при ППК (1,0 мг/дм3)

| Наименование водного объекта | Число исследованных проб по микробиологическим показателям в т. водозабора |
| --- | --- |
|  | всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арт. скважина № 4125 ст. Урулюнгуй | 5 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 4022 ст. Маргуцек | 7 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 61132 п. Ковыли | 2 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 85 с. Богдановка | 2 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 9 с. Кайластуй | 3 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 58 с. Среднеаргунск | 2 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 5152 п. Целинный | 5 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 7466 п. Целинный | 4 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 2903 с. Соктуй Милозан | 2 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 7138 п. Ковыли | 5 | 0 | 0 |
| № 4695 п. Юбилейный | 1 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 1702 с. Капцегайтуй | 4 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 8329 с. Брусиловка | 2 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 833 с. Соктуй | 5 | 0 | 0 |
| Арт. скважина № 72133 с. Куйтун | 2 | 0 | 0 |

Информация о качестве воды в распределительной сети  в населенных пунктах Краснокаменского района с централизованной системой водоснабжения в 2016 году

Микробиологические показатели

| 2015г | Разводящая сеть с. Маргуцек | Разводящая сеть с. Урулюнгуй | Разводящая сеть с. Арамогойтуй |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во проб | Из них не соотв. | Уд. вес | Кол-во проб | Из них не соотв. | Уд. вес | Кол-во проб | Из них не соотв. | Уд. вес |
| ППК | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Санитарно-химические  показатели

| 2015г. | Разводящая сеть с. Маргуцек | Разводящая сеть с. Урулюнгуй | Разводящая сеть с. Арамогойтуй |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во проб | Из них не соотв. | Уд. вес | Кол-во проб | Из них не соотв. | Уд. вес | Кол-во проб | Из них не соотв. | Уд. вес |
| ППК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СГМ | 12 | 9(железо) | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В соответствии  с  п. 6 ст. 23    Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае получения уведомления  органы местного самоуправления населений в срок  до 1 марта  обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

В соответствии с п. 7 ст. 23  Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ   «О водоснабжении и водоотведении»  организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского пита Забайкальск  в срок до 01.07.2017г.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав с инвестиционной программы,   при этом необходимо  провести очистку прилегающей территории  павильона водоисточника с целью соблюдения ЗСО, обеспечить герметичность оголовка скважин,  на водозаборных скважинах  обеспечить кран для отбора проб воды непосредственно из ствола скважин  в срок до 01.03.2017г.

Начальник территориального отдела                                                                                 Нестулей А.И.